|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH TÂY NINH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**QUY ĐỊNH**

**Quản lý Trạm cấp xăng dầu nội bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh**

*(Kèm theo Quyết định số: /2023/QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)*

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy định về quản lý Trạm cấp xăng dầu nội bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ngành nghề: kinh doanh vận tải (chở khách, chở hàng hóa), chế biến cao su, tinh bột mì, nhà máy đường, trung tâm dạy nghề lái xe, trạm trộn bê tông, trại heo, trại gà, nông trường, cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp và các doanh nghiệp khác có nhu cầu lớn về nhiên liệu xăng dầu.

**Điều 3. Giải thích từ ngữ**

Trạm cấp xăng dầu nội bộ là Trạm cấp xăng dầu có từ 01 cột bơm trở lên; nằm trong khuôn viên của cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành nghề nêu tại Điều 2; hình thức hoạt động là cung cấp nhiên liệu cho phương tiện của doanh nghiệp, không kinh doanh thương mại.

**Điều 4. Tiêu chí, điều kiện xây dựng Trạm cấp xăng dầu nội bộ**

1. Chỉ cho phép xây dựng Trạm cấp xăng dầu nội bộ trên đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ, đất ở, loại đất tương đương và chỉ được đặt bồn ngầm.

2. Địa điểm xây dựng Trạm cấp xăng dầu nội bộ phải nằm trong khuôn viên của cơ sở sản xuất, kinh doanh và đảm bảo các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

**Điều 5. Yêu cầu về xây dựng Trạm cấp xăng dầu nội bộ**

Thực hiện theo Thông tư số 15/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/10/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định hiện hành khác.

**Điều 6. Đối với Trạm cấp xăng dầu nội bộ đã xây dựng trước Quy định này**

Trong thời gian 06 tháng kể từ ngày Quy định này có hiệu lực, người đứng đầu doanh nghiệp phải hoàn chỉnh các thủ tục liên quan, đảm bảo các tiêu chí, điều kiện và tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

**Điều 7. Trách nhiệm của các sở, ngành tỉnh**

1. Sở Công Thương

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quy định này;

b) Áp dụng Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng, nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình Trạm cấp xăng dầu nội bộ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục về phòng cháy chữa cháy và môi trường theo quy định với thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu là 05 năm;

c) Phổ biến, hướng dẫn Quy định này; phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động của Trạm cấp xăng dầu nội bộ theo quy định;

d) Chủ trì phối hợp các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, kiểm tra, đánh giá hoạt động của các Trạm cấp xăng dầu nội bộ theo các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành để kịp thời tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch giải quyết;

đ) Kịp thời tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc về công tác quản lý Nhà nước đối với Trạm cấp xăng dầu nội bộ trên địa bàn tỉnh về Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng, kịp thời các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

3. Công an tỉnh

a) Hướng dẫn các quy định, tổ chức quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định;

b) Tổ chức thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

c) Hướng dẫn, kiểm tra điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với Trạm cấp xăng dầu nội bộ.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các các xã, phường, thị trấn

a) Chủ trì hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện về môi trường theo phân cấp và theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

b) Theo dõi Trạm cấp xăng dầu nội bộ trên địa bàn, báo cáo về Sở Công Thương tình hình hoạt động trên địa bàn quản lý, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp phát sinh trong quá trình thực hiện.

5. Trách nhiệm của doanh nghiệp tham gia xây dựng Trạm cấp xăng dầu nội bộ

- Các doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng Trạm cấp xăng dầu nội bộ liên hệ với Sở Công Thương, Phòng Cảnh sát phòng cháy-chữa cháy và cứu hộ-cứu hộ, UBND cấp huyện và cấp xã để được hướng dẫn thủ tục liên quan đến xây dựng phòng cháy chữa cháy, môi trường.

- Thiết kế, xây dựng Trạm cấp xăng dầu nội bộ đúng theo quy định.

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng, hoạt động của Trạm cấp xăng dầu nội bộ.

**Điều 8. Điều khoản thi hành**

1. Đây là quy định tạm thời, trong quá trình thực hiện, trường hợp có văn bản quy phạm pháp luật hoặc có hướng dẫn chuyên ngành của cơ quan cấp trên được ban hành để điều chỉnh loại hình Trạm cấp xăng dầu nội bộ thì Quy định này sẽ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức có liên quan phản ánh về Sở Công Thương để được hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.